## Лист1
Опросный лист для подбора дозирующих насосов
Диапазон подач (мин - макс., л/час)
Напряжение (В, Hz)
Диапазон табочих температур ( С )
Свойства перекачиваемой жидкости
наименование, концентрация %
содержание твердых частиц %
динамическая вязкость (mPa = cP)
давление паров при t раб. ( bar )
доп. свойства (абразивность, горючесть, …)
Условия на входе
глубина всасывания (мин - макс, м)
статическая высота (мин - макс, м)
давление в напорной емкости (bar)
длина линии всаса (м)
диаметр линии всаса (м)
Условия с напорной стороны
давление на выходе (мин - макс, bar)
статическая высота (мин - макс, м)
длина напорной линии (м)
диаметр напорной линии (м)
Кол-во клапанов и фитингов на всасе и на выходе
Данные необходимые для пропорционального режима
диапазон подач воды (Q min/max, м3/час)
требуемая конечная концентрация (г/м3, ppm)